## Resumen mensual
Tabla N° 1 | [6 empty] | Tabla N° 2
Resumen Lectura Medidor de Salida desde Tranque La Ola hacia Rio La Ola | [6 empty] | Control avance diario con proyección mensual.
Día | Fecha | Hora | Registro, m3 | Consumo |  |  | Q Intantaneo | Meta | Proy con avance
hrs
0 | 31-ene-26 | 8:00 | 5285737 | m3 | l/s |  | l/s | m3/d | m3/d
1 | 2026-02-01 | 8:00 | 5288688 | 2951 | 34.1551 |  | 30 | 2592 | 2951
2 | 2026-02-02 | 8:00 | 5291594 | 2906 | 33.6343 |  | 30 | 2592 | 2906
3 | 2026-02-03 | 8:00 | 5294488 | 2894 | 33.4954 |  | 30 | 2592 | 2894
4 | 2026-02-04 | 8:00 | 5297359 | 2871 | 33.2292 |  | 30 | 2592 | 2871
5 | 2026-02-05 | 8:00 | 5300283 | 2924 | 33.8426 |  | 30 | 2592 | 2924
6 | 2026-02-06 | 8:00 | 5303239 | 2956 | 34.213 |  | 30 | 2592 | 2956
7 | 2026-02-07 | 8:00 | 5306209 | 2970 | 34.375 |  | 30 | 2592 | 2970
8 | 2026-02-08 | 8:00 | 5309171 | 2962 | 34.2824 |  | 30 | 2592 | 2962
9 | 2026-02-09 | 8:00 | 5312144 | 2973 | 34.4097 |  | 30 | 2592 | 2973
10 | 2026-02-10 | 8:00 | 5315054 | 2910 | 33.6806 |  | 30 | 2592 | 2910
11 | 2026-02-11 | 8:00 | 5317997 | 2943 | 34.0625 |  | 30 | 2592 | 2943
12 | 2026-02-12 | 8:00 | 5320910 | 2913 | 33.7153 |  | 30 | 2592 | 2913
13 | 2026-02-13 | 8:00 | 5323823 | 2913 | 33.7153 |  | 30 | 2592 | 2913
14 | 2026-02-14 | 8:00 | 5326795 | 2972 | 34.3981 |  | 30 | 2592 | 2972
15 | 2026-02-15 | 8:00 | 5329760 | 2965 | 34.3171 |  | 30 | 2592 | 2965
16 | 2026-02-16 | 8:00 | 5332721 | 2961 | 34.2708 |  | 30 | 2592 | 2961
17 | 2026-02-17 | 8:00 | 5335660 | 2939 | 34.0162 |  | 30 | 2592 | 2939
18 | 2026-02-18 | 8:00 | 5338654 | 2994 | 34.6528 |  | 30 | 2592 | 2994
19 | 2026-02-19 | 8:00 | 5341658 | 3004 | 34.7685 |  | 30 | 2592 | 3004
20 | 2026-02-20 | 8:00 | 5344634 | 2976 | 34.4444 |  | 30 | 2592 | 2976
21 | 2026-02-21 | 8:00 | 5347635 | 3001 | 34.7338 |  | 30 | 2592 | 3001
22 | 2026-02-22 | 8:00 | 5350653 | 3018 | 34.9306 |  | 30 | 2592 | 3018
23 | 2026-02-23 | 8:00 | 5353675 | 3022 | 34.9769 |  | 30 | 2592 | 3022
24 | 2026-02-24 | 8:00 | 5356639 | 2964 | 34.3056 |  | 30 | 2592 | 2964
25 | 2026-02-25 | 8:00 | 5359584 | 2945 | 34.0856 |  | 30 | 2592 | 2945
26 | 2026-02-26 | 8:00 | 5362580 | 2996 | 34.6759 |  | 30 | 2592 | 2996
27 | 2026-02-27 | 8:00 | 5365564 | 2984 | 34.537 |  | 30 | 2592 | 2984
28 | 2026-02-28 | 8:00 | 5368495 | 2931 | 33.9236 |  | 30 | 2592 | 2931
|  |  |  | 14.03% | 14.03%
[6 empty] | Real V/S Proyección | m3 --> | 72576 | 82758
| Caudal mensual |  |  | 34.2088 | l/s |  | l/s --> | 30 | 34.2088 | <-- Real mes finalizado
[6 empty] | Diferencia | m3 |  | 10182
Compromiso 30 l/s promedio mensual

## Día 1
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
1 de febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5286987
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5288688 | 1701 | 33.75
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5289302 | 614 | 34.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5289905 | 603 | 33.5
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 2
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2 de febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5289905
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5291594 | 1689 | 33.5119
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5292207 | 613 | 34.0556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5292823 | 616 | 34.2222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 3
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
3 de febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5292823
1:00 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5294488 | 1665 | 33.0357
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5295091 | 603 | 33.5
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5295680 | 589 | 32.7222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 4
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
4 de febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5295680
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5297359 | 1679 | 33.3135
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 |  | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5297972 | 613 | 34.0556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5298576 | 604 | 33.5556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 5
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2026-02-05 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5298576
1:00 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5300283 | 1707 | 33.869
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5300895 | 612 | 34
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5301517 | 622 | 34.5556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## DÍa 6
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2026-02-06 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5301517
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5303239 | 1722 | 34.1667
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5303857 | 618 | 34.3333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5304469 | 612 | 34
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 7
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2026-02-07 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5304469
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5306209 | 1740 | 34.5238
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5306826 | 617 | 34.2778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5307436 | 610 | 33.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0

## Día 8
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2026-02-08 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5307436
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5309171 | 1735 | 34.4246
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5309795 | 624 | 34.6667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5310419 | 624 | 34.6667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 9
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
9 de febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5310419
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5312144 | 1725 | 34.2262
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5312756 | 612 | 34
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5313370 | 614 | 34.1111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 10
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
10 de Febreo 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5313370
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5315054 | 1684 | 33.4127
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5315669 | 615 | 34.1667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5316275 | 606 | 33.6667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 11
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
11 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5316275
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5317997 | 1722 | 34.1667
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5318673 | 676 | 37.5556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5319241 | 568 | 31.5556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 12
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
12 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5319241
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5320910 | 1669 | 33.1151
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5321519 | 609 | 33.8333
1310101 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5322124 | 605 | 33.6111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 13
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
13 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5322124
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5323823 | 1699 | 33.7103
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5324441 | 618 | 34.3333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5325066 | 625 | 34.7222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 14
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
14 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5325066
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5326795 | 1729 | 34.3056
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5327406 | 611 | 33.9444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5328024 | 618 | 34.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 15
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
15 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5328024
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5329760 | 1736 | 34.4444
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5330370 | 610 | 33.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5330993 | 623 | 34.6111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 16
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
16 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5330993
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5332721 | 1728 | 34.2857
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5333317 | 596 | 33.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5333936 | 619 | 34.3889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 17
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
17 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5333936
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5335660 | 1724 | 34.2063
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5336280 | 620 | 34.4444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5336909 | 629 | 34.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 18
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
18 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5336909
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5338654 | 1745 | 34.623
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5339269 | 615 | 34.1667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5339897 | 628 | 34.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 19
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
19 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5339897
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5341658 | 1761 | 34.9405
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5342368 | 710 | 39.4444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5342902 | 534 | 29.6667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 20
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
20 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5342902
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5344634 | 1732 | 34.3651
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5345262 | 628 | 34.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5345879 | 617 | 34.2778
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 21
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
21 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5345879
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5347635 | 1756 | 34.8413
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5348273 | 638 | 35.4444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5348903 | 630 | 35
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 22
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
22 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5348903
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5350653 | 1750 | 34.7222
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5351276 | 623 | 34.6111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5351929 | 653 | 36.2778
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 23
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
23 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5351929
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5353675 | 1746 | 34.6429
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5354285 | 610 | 33.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5354908 | 623 | 34.6111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 24
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
24 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5354908
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5356639 | 1731 | 34.3452
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5357257 | 618 | 34.3333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5357866 | 609 | 33.8333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 25
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
25 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5357866
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5359584 | 1718 | 34.0873
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5360207 | 623 | 34.6111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5360825 | 618 | 34.3333
19:00 |  | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 26
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
26 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5360825
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5362580 | 1755 | 34.8214
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5363207 | 627 | 34.8333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5363826 | 619 | 34.3889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 27
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
27 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5363826
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5365564 | 1738 | 34.4841
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5366162 | 598 | 33.2222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5366773 | 611 | 33.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 28
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
28 de Febrero 2026 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5366773
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 5368495 | 1722 | 34.1667
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 5369173 | 678 | 37.6667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 5369729 | 556 | 30.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 29
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
29 de enero 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 5369729
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 |  | -5369729 | -106542.2421
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 |  | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 |  | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 30
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
30 de enero 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 0
1:00
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 |  | 0 | 0
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 |  | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 |  | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 31
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
31 de enero 2024 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 0
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 |  | 0 | 0
9:00 | 0 |  | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 |  | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 |  | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.